| SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Số: 17 /TB-BVPHCN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Tháp, ngày 03 tháng 9 năm 2025 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Mời chào giá sửa chữa hệ thống xử lý nước thải năm 2025

Kính gửi: Quí công ty, doanh nghiệp.

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-BVPHCN ngày 29/8/2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc sửa chữa hệ thống xử lý nước thải năm 2025 tại bệnh viện.

Bệnh viện Phục hồi chức năng đang có nhu cầu sửa chữa hệ thống xử lý nước thải năm 2025 tại bệnh viện (Chi tiết theo danh mục đính kèm).

Kính mời quí Công ty, doanh nghiệp quan tâm gửi bảng chào giá phí tham gia cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống xử lý nước thải theo danh mục các chỉ tiêu đính kèm gửi về Bệnh viện Phục hồi chức năng, cụ thể như sau:

- Bảng chào giá phải bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), mức khấu trừ, hiệu lực báo giá 120 ngày kể từ ngày chào giá. Bảng chào giá/báo giá phải được ký tên, đóng dấu và bỏ vào phong bì dán kín.

- Thời hạn tiếp nhận chào giá: trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thông báo.

- Thời gian nhận báo giá: trong giờ hành chính (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ nhận bảng chào giá: Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng (số 167, đường Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Số điện thoại: 02773 871635)./.

Trân trọng!

| Nơi nhận: - Như trên; - Website Bệnh viên; - Trang mua sắm công (https://muasamcong.mpi.gov.vn); - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC Mai Ngọc Lành |
| --- | --- |

DANH MỤC

Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải năm 2025

(Đính kèm Thông báo số         /TB-BVPHCN, ngày       /9/2025 của BVPHCN)

| Stt | Hạng mục công việc | Đvt | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hố gom: |  |  | Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có) |
|  | - Thay mới phao nổi dò mực nước | Cái | 1 |  |
|  | - Thay mới máy bơm nước hố gom | Cái | 2 |  |
| 2 | Bể điều hòa: |  |  | Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có) |
|  | - Thay mới phao nổi dò mực nước | Cái | 1 |  |
|  | - Thay mới máy bơm nước hố gom | Cái | 2 |  |
| 3 | Bể sinh học: Bổ sung thêm giá thể vi sinh MBBR | m2 | 2 | Bao gồm công lắp đặt, vận chuyển |
| 4 | Bể hoàn lưu: Thay mới máy bơm | Cái | 1 | Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có) |
| 5 | Bồn châm hóa chất: Thay mới máy bơm định lượng châm hóa chất | Cái | 2 | Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có) |
| 6 | Bể khử trùng: Bổ sung thêm máy bơm nước | Cái | 1 | Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có) |
| 7 | Đồng hồ đo lưu lượng nước: Thay mới đồng hồ | Cái | 1 | Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có) |
| 8 | Đường ống cấp khí: Thay mới đường ống cấp khí vào bể sinh học | m | 50 | Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có) |
| 9 | Hệ thống điện: Thay thế máng điện và dây nguồn điện | m | 70 | Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có) |